
[image: image1.jpg]FRIO'S

ELECTRICIDAD E.L.R.L.

REFRIGERACION INDUSTRIAL PROYECTOS EQUIPOS, REPUESTOS




INFORME TÉCNICO Y COTIZACIÓN

A
:  Matarani Sac.
De
: FRIO’S ELECTRICIDAD EIRL.
Referencia  : Servicio técnico a Túnel de Congelados Unidad Condensadora.              
Fecha          : 13 de febrero de 2018

INFORME:
De acuerdo a lo informado por Uds. el CONDENSADOR, presenta rotura en sus tuberías de COBRE por donde perdió todo el gas refrigerante.
REPARACION. - 

· Se efectuará el cambio de la tubería de cobre dañada

· Cambio de filtros succión

· Luego se procederá a la presurización del Condensador.

· Proceso de vacío integral de tuberías.
· Luego se efectuará la recarga de gas refrigerante
· Se controlará la operatividad del Túnel.
· Se regularán las válvulas de expansión
COSTO DEL SERVICIO TECNICO.  ……………………. S/ 3,900.00+IGV

(viáticos, traslado de suministros, presurización con nitrógeno, materiales de cobre, soldadura, por 3 días y 2 personas de mantenimiento)
  ATENTAMENTE.
  FRIO’S ELECTRICIDAD.

