## RESUMEN
instalación de sensores de humedad y cambio de ubicación de pc del sitrad
Cliente | : | PESQUERA ALTAIR S.A.C
Proyecto | : | instalación de sensores de humedad
Ubicación | : | Piura.
Fecha | : | 17 de mayo del 2021
Item | Descripción |  | Unidad | Cant. | precio | Inversión
[5 empty] | unitario | Total US$
instalación de sensores de humedad a las 4 cámaras
1 | MATERIALES
| controlador full gauge MT-530 |  | und | 4 | 98.37 | 393.48
| cajas de conexión AB |  | und | 10 | 10.14 | 101.4
| rollos de cable apantallado |  | und | 1 | 347 | 347
| cajas herméticas para sensor MT-530 y ti44 |  | und | 4 | 36 | 144
| protectores para controladores contra condensación |  | und | 4 | 11.75 | 47
| tubos pvc de 3/4" para electricidad |  | und | 25 | 2.75 | 68.75
| canaletas para 3 cables apantallado |  | und | 6 | 3.25 | 19.5
| abrazaderas para tubo de 3/4" |  | und | 20 | 0.33 | 6.6
| autorroscantes 1x1/4" |  | und | 1 | 11.2 | 11.2
| silicona sika |  | und | 4 | 18 | 72
2 | MANO DE OBRA |  | Sist. | 1
| instalación de tubería y canaletas |  | sist. | 1 | 200 | 200
| cableado de sensores y controladores |  | sist. | 1 | 100 | 100
| instalación de controladores prueba y calibración en el sitrad |  | und | 1 | 150 | 150
| - Transporte de herramientas y materiales a obra. |  | und | 2 | 125 | 250
[5 empty] | TOTAL | 1910.93
cambio de maquina a oficina de calidad
1 | MATERIALES
| tubos pvc de 3/4" para electricidad |  | und | 4 | 2.75 | 11
| canaletas para 3 cables apantallado |  | und | 3 | 3.25 | 9.75
| abrazaderas para tubo de 3/4" |  | und | 20 | 0.33 | 6.6
| silicona sika |  | und | 1 | 18 | 18
2 | MANO DE OBRA |  | Sist. | 1
| desmontaje cambio de posición del conv 32 |  | sist. | 1 | 80 | 80
| instalación y configuración de software sitrad |  | sist. | 1 | 60 | 60
[5 empty] | TOTAL | 185.35
3 | GASTOS GENERALES |  | Sist. | 1
| Transporte de herramientas y materiales a obra. |  | und | 2 | 125 | 250
| Exámenes, EPP's y SCTR, personal de instalación. |  | und | 4 | 67 | 268
[5 empty] | TOTAL | 518
|  |  |  | TOTAL SERVICIO US$ |  | 2614.28
Tiempo de Entrega:
3-4 DIAS |  | El servicio se realizará previa coordinación sobre disponibilidad de planta y el personal.
Forma de Pago:
el pago se efectuara el 100% una vez entregado el servicio
LUGAR DE PAGO:
adjunto hoja informativa de cuentas de depósito a favor de Jose Abad Abad
Incluye:
incluir en el sitrad los sensores nuevos
actualización de software y configuración para hace seguimiento de cualquier equipo con internet
suministro eléctrico en la empresa
Exclusiones:
los precios no incluye igv

## Hoja1
instalacion de 10 controladores de temperatura y 20 de humedas
Cliente | : | PESQUERA ALTAIR S.A.C
Proyecto | : | instalacion de sensores de humedad
Ubicación | : | Piura.
Fecha | : | lunes 22 de marzo del 2021
Item | Descripción |  | Unidad | Cant. | precio | Inversión
[5 empty] | unitario | Total US$
1 | MATERIALES
| controlador full gauge MT-530 |  | und | 20 | 98.37 | 1967.4
| controlador full gauge Ti-44 e plus |  | und | 10 | 69.55 | 695.5
| cajas de conexión AB |  | und | 10 | 10.14 | 101.4
| rollos de cable apantallado |  | und | 4 | 295.7 | 1182.8
| tablero metalico para adosar 800x800x15 |  | und | 1 | 231 | 231
| tubos pvc de 3/4" para electricidad |  | und | 50 | 2.75 | 137.5
| canaletas para 3 cables apantallado |  | und | 6 | 11.71 | 70.26
| abrazaderas para tubo de 3/4" |  | und | 20 | 0.33 | 6.6
| autorroscantes 1x1/4" |  | und | 1 | 11.2 | 11.2
| silicona sika |  | und | 4 | 18 | 72
| curvas pvc 3/4" |  | und
2 | MANO DE OBRA |  | Sist. | 1
| instacion de tuberia y canaletas |  | sist. | 1 | 200 | 200
| cabledo de sensores y controladores |  | sist. | 30 | 100 | 3000
| instalacion de controladores pruba y calibracion en el sitrad |  | und | 1 | 150 | 150
| - Transporte de herramientas y materiales a obra. |  | und | 2 | 125 | 250
4 | GASTOS GENERALES |  | Sist. | 1
| Transporte de herramientas y materiales a obra. |  | und | 2 | 125 | 250
| Exámenes, EPP's y SCTR, personal de instalación. |  | und | 3 | 67 | 201
[5 empty] | TOTAL | 8526.66
Tiempo de Entrega:
5- 7 dias.
Forma de Pago:
70% con su Orden de compra
30% finalizado el servicio
Incluye:
tablero empotrado para visualisadores
calibracion de sensores
instruciones para calibra los sensores en los controladores

## Hoja3
servicio de cambio de pc a oficinas de calidad
Cliente | : | Ecosac Agrícola S.A.C.
Proyecto | : | Ampliación de planta.
Ubicación | : | Piura.
Fecha | :
Item | Descripción |  | Unidad | Cant. | precio | Inversión
[5 empty] | unitario | Total US$
1 | MATERIALES
| tubos pvc de 3/4" para electricidad |  | und | 4 | 2.75 | 11
| canaletas para 3 cables apantallado |  | und | 3 | 3.25 | 9.75
| abrazaderas para tubo de 3/4" |  | und | 20 | 0.33 | 6.6
| silicona sika |  | und | 1 | 18 | 18
2 | MANO DE OBRA |  | Sist. | 1
| desmontaje y retiro de maquina |  | sist. | 1 | 80 | 80
| instalacion y configuracion de software sitrad |  | sist. | 1 | 20 | 20
|  |  | total del servicio |  |  | 145.35