RONY ROBERTO SANDOVAL VIERA

RUC Nª 10028652572

TELÉFONO 979932640

DIRECCIÓN: AV GRAU 2236 LAS MERCEDES – PIURA

COTIZACION Nª185 – PIURA

|  | PRESUPUESTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REMODELACION BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| ITEN | PARTIDA | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|  | BAÑO DE HOMBRES |  |  |  |  |
| 1.00.00 | DESAGUE |  |  |  | 450,00 |
| 1.01.00 | isntalaciones de puntos de 2"para urinario | UND | 3 | 50 | 150,00 |
| 1.01.01 | sumidero de 2" | UND | 4 | 40 | 160,00 |
| 1.01.02 | instalacion de ventilacion de 2" | UND | 2 | 70 | 140,00 |
| 02.00.00 | AGUA |  |  |  | 1.387,80 |
| 02.01.00 | puntos de salida de 1/2 | UND | 28 | 22 | 616,00 |
| 02.02.00 | tendido de red de 1/2 para puntos de agua | ML | 48,7 | 14 | 681,80 |
| 02.03.00 | llave de control de 1/2 con universal | UND | 3 | 30 | 90,00 |
| 3.00.00 | ACCESORIOS |  |  |  | 15.540,00 |
| 3.01.00 | inodoros con fluxo, con pedal | UND | 8 | 900 | 7.200,00 |
| 3.02.00 | llave para lavatorios con sensor | UND | 11 | 350 | 3.850,00 |
| 3.03.00 | llave de ducha | UND | 8 | 130 | 1.040,00 |
| 3.04.00 | brazo de ducha cromado tipo lluvia | UND | 8 | 150 | 1.200,00 |
| 3.05.00 | urinario seco | UND | 3 | 750 | 2.250,00 |
| 4.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 420,00 |
| 4.01.00 | luminarias led circular blanca | UND | 3 | 140 | 420,00 |
| 5.00.00 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 1.680,00 |
| 5.01.00 | retiro de enchape de ceramico 30x30 | M2 | 10 | 35 | 350,00 |
| 5.02.00 | demolicon de urinario existente | M3 | 1 | 80 | 80,00 |
| 5.03.00 | enchape de lavatorio y uirinario | M2 | 50 | 25 | 1.250,00 |
|  | BAÑO DE DAMAS |  |  |  |  |
| 6.00.00 | DESAGUE |  |  |  | 450,00 |
| 6.01.00 | isntalaciones de puntos de 2"para urinario | UND | 3 | 50 | 150,00 |
| 6.02.00 | sumidero d 2" | UND | 4 | 40 | 160,00 |
| 6.03.00 | instalacion de ventilacion de 2" | UND | 2 | 70 | 140,00 |
| 7.00.00 | AGUA |  |  |  | 1.371,80 |
| 7.01.00 | puntos de salida de 1/2 | UND | 28 | 22 | 616,00 |
| 7.02.00 | tendido de red de 1/2 para puntos de agua | ML | 49,7 | 14 | 695,80 |
| 7.03.00 | llave de control de 1/2 con universal | UND | 2 | 30 | 60,00 |
| 8.00.00 | ACCESORIOS |  |  |  | 16.230,00 |
| 8.01.00 | inodoros con fluxo, con pedal | UND | 8 | 900 | 7.200,00 |
| 8.02.00 | llave para lavatorios con sensor | UND | 13 | 350 | 4.550,00 |
| 8.03.00 | llave de ducha | UND | 16 | 130 | 2.080,00 |
| 8.04.00 | brazo de ducha cromado tipo lluvia | UND | 16 | 150 | 2.400,00 |
| 9.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 180,00 |
| 9.01.00 | luminarias led circular blanca | UND | 3 | 60 | 180,00 |
| 10.00.00 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 1.680,00 |
| 10.01.00 | retiro de enchape de ceramico 30x30 | M2 | 10 | 35 | 350,00 |
| 10.02.00 | demolicon de urinario existente | M3 | 1 | 80 | 80,00 |
| 10.03.00 | enchape de lavatorio y uirinario | M2 | 50 | 25 | 1.250,00 |
| 11.00.00 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO |  |  |  | 800,00 |
| 11.01.00 | dispensador de jabon liquido con sensor | UND | 10 | 80 | 800,00 |
| 12.00.00 | PISOS |  |  |  | 7.800,00 |
| 12.01.00 | inatalacion de piso ceramico con aditivo PRIMER(se colocara sobre el piso existente la nueva ceramica de 45 *45 color blanco) | MT2 | 60 | 130 | 7.800,00 |
| 13.01.00 | ESTRUCTURAS Y MUEBLES |  |  |  | 18.050,00 |
| 13.02.00 | estructura de puertas y separaciones de inodoros con aluminio y policarbonato | UND | 16 | 850 | 13.600,00 |
| 13.03.00 | puertas contra placada | UND | 2 | 350 | 700,00 |
| 13.03.00 | cerraduras de perilla | UND | 2 | 75 | 150,00 |
| 13.03.00 | braso hidrulico | UND | 18 | 200 | 3.600,00 |
| 14.00.00 | ENCHAPE DE PARED DE LAVADORES |  |  |  | 3.900,00 |
| 14.01.00 | inatalacion de ceramico con aditivo PRIMER(se colocara sobre la pared de los labadores ) | MT2 | 30 | 130 | 3.900,00 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 69.939,60 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 69.939,60 |
|  | I.G.V. |  | 18,00% |  | 12.589,13 |
|  | TOTAL |  |  |  | 82.528,73 |

- FORMA DE PAGO 50 % ADELANTADO EL RESTANTE PAGO AVANCE DE SERVICIO

- LA OFERTA ES INCLUDIO IGV

- EL PERSONAL INGRESARA CON SUS RESPECTIVOS EPP Y SCTR

- TIEMPO DE EJECUCION 15 DIAS

- GARANTIA DE 6 MESES

- NUESTRA  EMPRESA LIDER EN EL MERCADO CULMINADO LOS TRABAJOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA PERSONAL UNIFORMADO

- CON TODAS LA HERRAMIETAS DE SEGURIDAD COVID 19 ( MASCARILLAS, PROTECTOR FACIAL , PRUEBA COVID MEDIDOR DE TEMPERATURA – CHARLA SE SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

- MONTO TOTALDE SERVICIO INCLUIDO IGV – S/ 82,528.73 SOLES

- CUENTA EN BANCO BCP 475-99930250003 SOLES

____________________________________

RONY ROBERTO SANDOVAL FARFAN

DNI 02865257