## Table 1
Señores: | Oceano Seafood
RUC: | 20600581768
Dirección: | Av. Manuel Olguin Nro. 211 Int. 4 (Torre Omega-Piso 4) - Surco - Lima |  |  |  |  | Fecha: |  | 2023-10-09
Atención: | Ing. David Paucar
Teléfono: | 934 737 842 |  |  |  |  | Moneda: Soles
Referencia: | CONFIABILIDAD OPERATIVA EN PLANTA DE HARINA
F. Pago: | Crédito 15 días
CUADRO DE PRESENTACION DE PROPUESTA PLANTA DE HARINA
Arranques | Tendido de cable | Conectado a motor | Conectado a tablero | MOTORES / SISTEMAS A CONECTAR | kW | Amp | Volt | Costo S/.
1 | X |  | X | Volteador de Dinos | 4.47 | 8.35 | 440 | 12000
2 |  | X | X | T.H de Poza | 3.72 | 7 | 440
3 |  | X | X | Bomba zanguaza | 2.23 | 8.2 | 440
4 |  | X | X | T.h a Molino Picador | 3.72 | 7 | 440
5 |  | X | X | Molino Picador | 37.285 | 64 | 440
6 |  | X | X | Rastra | 9.32 | 16 | 440
7 |  | X | X | Cocina | 11.18 | 19.6 | 440
8 |  | X | X | Prestainer | 3.72 | 7 | 440
9 |  | X | X | Prensa | 22.37 | 38 | 440
10 |  | X | X | Bomba Caldo Prensa | 3.72 | 7 | 440
11 |  | X | X | Separadora | 29.82 | 50 | 440
12 |  | X | X | Bomba caldo separadora | 3.72 | 7 | 440
13 |  | X | X | T.H salida Prensa y Separadora | 2.23 | 4.1 | 440
14 |  | X | X | Molino Húmedo | 11.18 | 19.6 | 440
15 |  | X | X | T.H a secador | 3.72 | 7 | 440
16 |  | X | X | Secador | 52.199 | 88 | 440
17 |  | X | X | Ventilador Salida Baux de Secador | 3.72 | 7 | 440
18 |  | X | X | .Purificador de Harina | 1.49 | 3.4 | 440
19 | X | X | X | T.H molino Seco | 2.23 | 4.1 | 440
20 |  | X | X | Molino Seco | 18.64 | 32 | 440
21 | X | X | X | Ventilador Neumático | 18.64 | 32 | 440
22 |  | X | X | ,T.H de Ensaque | 3.72 | 7 | 440
23 | X | X | X | Bomba Dosificadora | 0.02 | 0.067 | 220
24 | X | X |  | PLANTA AGUA COLA
|  |  |  | Efecto Nº01 | 14.91 | 23.26 | 440 | 7000
|  |  |  | Efecto Nº02 | 7.46 | 13 | 440
|  |  |  | Efecto Nº03 | 7.46 | 13 | 440
|  |  |  | Bomba Concentrado TK a Planta | 2.23 | 4.97 | 440
|  |  |  | Bomba Soda | 2.23 | 4.2 | 440
|  |  |  | Bomba Agua Cola | 1.49 | 3 | 440
|  |  |  | ·Bomba Condensado | 1.49 | 3 | 440
|  |  |  | Bomba Vacio | 5.59 | 10.3 | 440
|  |  |  | Soma Concentrado Plant a TK | 1.1 | 2.25 | 440
|  |  |  | Extractor de Baux NºO 1 | 5.59 | 10.3 | 440
|  |  |  | Exautor de Baux Nº02 | 2.23 | 4.5 | 440
|  |  |  | Extractor de Baux NºO 1 | 5.59 | 10.3 | 440
|  |  |  | Exautor de Baux Nº02 | 2.23 | 4.5 | 440
25 | X | X | X | EQUIPOS NUEVOS EN PLANTA HARINA
|  |  |  | Alimentador tolvin | 4 | 7.1 | 440 | 5000
|  |  |  | Centrifuga | 18.6 | 30.5 | 440
|  |  |  | Bomba de agua de mar | 11 | 19.6 | 440
|  |  |  | Picador de perico (temporada) | 45 | 71.5 | 440
|  |  |  | Mezclador ensaque | 4 | 7.9 | 440
|  |  |  | Bomba dosificadora | 0.18 | 0.58 | 440
|  |  |  | Alimentador tolvin ensaque | 4 | 7.9 | 440
|  |  |  | Bomba de caldo de centriguga | 4.5 | 8.3 | 440
|  |  |  | Bomba de aceite | 3.7 | 7 | 440
26 | X | X | X | PROYECTO AMPLIACION LINEA SECADO
|  |  |  | SECADOR ROTATUBO | 75 | 122 | 440 | 4000
|  |  |  | 'T.HELICO IDAL 1SALIDA ROTADISC | 3.7 | 8 | 440
|  |  |  | T.HELICOIDA L 2SALIDA ROTA DISC | 3.7 | 8 | 440
|  |  |  | T.HELICOIDA L 1ALIMENT.ROTATUBO | 2.9 | 7.5 | 440
|  |  |  | T.HELICOIDAL 2 ALIMENT.ROTATUBO | 2.9 | 7.5 | 440
|  |  |  | IT.HELICOIDA LSALIDA ROTATUBO | 2.9 | 7.5 | 440
|  |  |  | T.HELICOIDA L ELEVADOR MOLINO | 2.5 | 7.5 | 440
HOMOGENIZADOR
27 | X |  | X | TABLERO DE CONTROL
|  |  |  | 4 Ternas / 4 cables para el trablero de control de arranque de motores |  |  | 220 | 1000
28 | X |  | X | SUBTABLEROS N°1 - 220 V - BOMBA RECUPERACION ACEITE DE CENTRIUGA
|  |  |  | 1 Terna 440 V (1 cable vulcanizado 3 x 8) / 1 Terna 220 V (1 cable vulcanizado 2 x 12) |  | 30.5 | 440 / 220 | 1000
29 | X |  | X | SUBTABLEROS N°2 - 440 / 220 V - PLANTA DE AGUA COLA
|  |  |  | 1 Terna 440 V (1 cable vulcanizado 3 x 8) / 1 Terna 220 V (1 cable vulcanizado 2 x 12) |  | 25 | 440 / 220 | 1000
30 | X |  | X | SUBTABLEROS N°3 - 440 / 220 V - TALLERES Y OFICINAS
|  |  |  | 1 Terna 440 V (1 cable vulcanizado 3 x 8) / 1 Terna 220 V (1 cable vulcanizado 2 x 12) |  | 70 | 440 / 220 | 1000
31 | X |  | X | SUBTABLEROS N°4 - 440 / 220 V - PROYECTO AMPLIACION LINEA SECADO
|  |  |  | 1 Terna 440 V (1 cable vulcanizado 3 x 8) / 1 Terna 220 V (1 cable vulcanizado 2 x 12) |  | 16 | 440 / 220 | 1000
COSTO TOTAL | [7 empty] | 33000
8894.8787
CONDICIONES COMERCIALES:
° Precios NO incluyen los impuestos de Ley.
° Cualquier trabajo adicional no considerado en la presente propuesta se informará al cliente para su aprobación y posterior facturación.
° Esta propuesta incluye el cambio o reemplazo de componente indicadas en el alcance
° Al finalizar el servicio se entregará un informe con todos los protocolos de calidad
° Todo el personal técnico cuenta con poliza SCTR, seguro de vida ley, exámenes médicos vigentes.
° Tiempo de garantia: 12 meses, no incluye por defectos de mal uso o de eventos eléctricos productos: sobrecorrientes, sobretenciones, mal tiempo, condiciones ambientales
° Se considera una cuadrilla de 5 tecnicos electricistas y un Ingeniero supervisor
° Se considera el uso de una camioneta para traslado diario al proyecto
° Plazo de ejecución del trabajo: 7 días calendario
° Se considera que el soporte de los ventiladores se realizaran con el Alambre N°8, según especificaciones
NUMEROS DE CUENTA
BCP Soles: 475-2280269-0-97
Banco de la Nación Detracciones: 00631-242677
Interbank: 720-30002169887
EMPRESA DE GESTIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA S.A.C
Oficina: Jr. Cuzco N° 354 - Catacaos Centro - Piura - Perú.
Telf: 051-966 905 852 / (073) - 622442
RUC 20600048369
contactanos@emgelec.com / www.emgelec.com
SERVICIOS ELECTROMECANICOS, AUTOTIZACIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN