## COMPARATIVO
CUADRO COMPARATIVO - REPUESTOS DE PRODUCTOR DE HIELO
DATO | Proveedor |  | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | MITOR | MOON ENVIRONMENT | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | AUTOCON CONTROL AUTOMATION - OSF | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | GEIMCO | INVERSIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES
| Cotización | Cantidad | LR2019092808 |  |  | Propuesta N°01 | Propuesta N°02 | Propuesta N°03 | Propuesta N°04 | Propuesta N°05 | Propuesta N°06 | Propuesta N°01 | PDH 30TR - N°- 057 - 2024
Productor de hielo | Productor de hielo Nuevo 30TN | 2 und | 51000 | 107340 | 88000
| Productor de hielo Nuevo 15TN | 1 und | 14100 |  | 29000
Especificaciones Técnicas | Reductor A , Tipo : TKVWEQM135-R , Potencia 1.5kw (440V/3/60Hz), Marca GONGJI incluye motor , para PDH 30TR | 3 und |  |  |  | 6555.77 | 6555.77 | 10156.9 | 4886.1 | 4886.1 | 10156.9 | 6461.54 | 0
| Cuchilla A 1 juego = 2 escariadores con rodamiento, sello de aceite para cada escariador ,longitud del escariador = 770 mm, utiliza M20, para tornillo (PDH30TR) | 3 juegos |  |  |  | 4370.51 | 4370.51 | 6771.27 | 2630.98 | 2630.98 | 6771.27 | 4153.85 | 0
| Reductor B , Tipo : TKVWEQ120 -R , Potencia 0.75kw (440V/3/60Hz), Marca GONGJI incluye motor , para PDH 15TR | 1 und |  |  |  | 1748.2 | 1748.2 | 2708.51 | 1252.85 | 1252.85 | 2708.51 | 1923.08 | 0
| Cuchilla A 1 juego = 1 escariadores con rodamiento, sello de aceite ,longitud del escariador = 10060 mm, utiliza M16, para tornillo (PDH15TR) | 2 juegos |  |  |  | 1748.2 | 1748.2 | 2708.51 | 1127.56 | 1127.56 | 2708.51 | 1569.23 | 0
| Suministro e Instalación de reductor de hielo de 30TN | 2 und |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7720.6
| Selección y cambio de rodamiento y reten de cuchillas de productor de hielo | 8 und |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 684.3
| Servicio de desmontaje y montaje | 1 servicio |  |  |  | 0 | 2274.3 | 2803.59 | 2108.7 | 2108.7 | 2803.59 | 2400 | 300.8
| Nacionalizacion |  | 83053.36 | [6 empty] | 11036.76 |  | 8000
| Descuento | [9 empty] | 2000
Total Valores | Valor venta US$ |  | 65100 | 107340 | 117000 | 14422.68 | 16696.98 | 25148.78 | 12006.19 | 23042.95 | 23148.78 | 24507.7 | 8705.7
| Utilidad 5% | [11 empty] | 435.27
| Gastos Generales 10% | [11 empty] | 870.54
| Igv US$ |  | 11718 | 19321.2 | 21060 | 2596.0824 | 3005.4564 | 4526.7804 | 2161.1142 | 4147.731 | 4166.7804 | 4411.386 | 1802.0718
| Precio de venta US$ |  | 159871.36 | 126661.2 | 138060 | 17018.7624 | 19702.4364 | 29675.5604 | 14167.3042 | 27190.681 | 27315.5604 | 28919.086 | 11813.5818
Condiciones de Pago | Garantía |  |  |  |  | 1 año | [6 empty] | 1 año
| Forma de pago |  | 30% de Depósito, 70% del saldo se pagará antes de la entrega (Despues de terminar la producción) | 20% Adelanto, 04 pagos mensuales de 20% desde emitida la OC | 70% Adelanto | 60% de adelanto 40% con llegada de repuestos | 50% de adelanto 40% con llegada de repuestos 10% Instalar y pruebas mecánicas | 60% de adelanto 20% con llegada de repuestos 20% Instalar y pruebas mecánicas | Repuestos 50% de adelanto 50 % contra entrega china Montaje 60% adelanto 40 % Instalar y pruebas mecánicas | Repuestos 50% de adelanto 50 % contra entrega china Montaje 60% adelanto 40 % Instalar y pruebas mecánicas | Repuestos 50% de adelanto 50 % contra entrega china Montaje 60% adelanto 40 % Instalar y pruebas mecánicas | Repuestos 80% de adelanto 20 % contra entrega china Montaje 60% adelanto 40 % Instalar y pruebas mecánicas | 80% de adelanto 20% contra entrega
| Tiempo de entrega |  | 40 días | 140 dias | 120 dias | 8 a 9 semanas | 9 a 10 semanas | 3 a 4 semanas | 3 a 4 semanas | 3 a 4 semanas | 3 a 4 semanas | 3 semanas | 10 Dias
| Lugar de entrega |  | Paita | Lima | Paita | Planta Paita (ABC) | Planta Paita (ABC) | Planta Paita (ABC) | Entrega en china | Planta Paita ABC | Planta Paita ABC | Planta Paita ABC | Planta Paita (ABC)

## REPUESTOS - P.H (hidden)
CUADRO COMPARATIVO - REPUESTOS DE PRODUCTOR DE HIELO
DATO |  | Proveedor | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | INVERSIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES
| Repuesto | Cotización |  |  | N°- 057 - 2024
Especificaciones Técnicas | REDUCTOR A | Tipo: TKVWEQM135-R | 6555.77 | 0 | 7720.6
Potencia: 1.5kw (440V/3/60Hz)
Marca: GONGJI
Incluye motor
| REDUCTOR B | Tipo: TKVWEQ120 -R | 0 | 1748.2 | 0
Potencia: 0.75kw (440V/3/60Hz)
Marca: GONGJI
Incluye motor
| CUCHILLA A1 | 2 escariadores con rodamiento, sello de aceite para cada escariador ,longitud del escariador = 770 mm, utiliza M20, para tornillo (PDH30TR) | 4370.51 | 0 | 0
|  | 1 escariadores con rodamiento, sello de aceite ,longitud del escariador = 10060 mm, utiliza M16, para tornillo (PDH15TR) | 0 | 1748.2 | 0
| CUCHILLA A1 | Cambiar rodamiento y reten | 0 | 0 | 684
| SERVICIO | Servicio de desmontaje y montaje | 1137.15 | 1137.15 | 300.8
Total Valores |  | Valor venta US$ | 12063.43 | 4633.55 | 8705.4
|  | Igv US$ | 2171.4174 | 834.039 | 1566.972
|  | Utilidad 5% | 0 | 0 | 435.27
|  | Gastos Generales 10% | 0 | 0 | 870.54
|  | Precio de venta US$ | 14234.8474 | 5467.589 | 11578.182
Condiciones de Pago |  | Garantía | 1 año | 1 año | 1 año
|  | Forma de pago | 50% de adelanto 40% con llegada de repuestos 10% Instalar y pruebas mecánicas | 50% de adelanto 40% con llegada de repuestos 10% Instalar y pruebas mecánicas | 80% de adelanto 20% contra entrega
|  | Tiempo de entrega | 9 a 10 semanas | 9 a 10 semanas | 10 Dias
|  | Lugar de entrega | Planta Paita (ABC) | Planta Paita (ABC) | Planta Paita (ABC)

## PRODUCTOR DE HIELO (hidden)
CUADRO COMPARATIVO - EVAPORADOR DE HIELO DE ESCAMAS
DATO | Proveedor | AUTOCON CONTROL AUTOMATION | AUTOCON CONTROL AUTOMATION
| Cotización | LR2019092808 | LR2019092808
| Material de fabricación | Acero inoxidable | Acero inoxidable
| Tipo de Refrigerante | Sistema de amoníaco | Sistema de amoníaco
| Componentes | Reductor | Reductor
|  | Evaporador de hielo | Evaporador de hielo
|  | Tanque de agua | Tanque de agua
|  | Bomba de agua | Bomba de agua
|  | Bomba de Salmuera | Bomba de Salmuera
|  | Caja Eléctrica | Caja Eléctrica
|  | Utiliza agua dulce | Utiliza agua dulce
| Voltaje | 440V/3P/60Hz | 440V/3P/60Hz
| Capacidad | LRD-30T | LRD-15T
| Origen | China | China
| Cantidad | 2 | 1
| Precio unitario | 25500 | 14100
Total Valores | Valor venta US$ | 51000 | 14100
| Igv US$ | 9180 | 2538
| Precio de venta US$ | 60180 | 16638
Condiciones de Pago | Garantía | 18 meses | 18 meses
| Forma de pago | 30% de Depósito, 70% del saldo se pagará antes de la entrega (Despues de terminar la producción) | 30% de Depósito, 70% del saldo se pagará antes de la entrega (Despues de terminar la producción)
| Tiempo de entrega de los equipos | 40 días después del pago inicia | 40 días después del pago inicia
| Lugar de entrega | Paita | Paita
| Onservación | Ofrecemos piezas de repuesto gratuitas si hay algún problema durante el período de garantía
Note on D12: Yesenia Silva: solo controla el evaporador de hielo.
Note on E12: Yesenia Silva: solo controla el evaporador de hielo.