## SEÑALIZACIONES
ITEM | SEÑALÉTICA | DISEÑO | MEDIDA DE SEÑAL (A x L) cm | CANTIDAD | TIPO
| SALIDA |  | 20 X 30 | 2 | VINIL CELTEX FOTOLUMINISCENTE
| SALIDA |  | 20 X 30 | 2 | VINIL CELTEX FOTOLUMINISCENTE
| SALIDA |  | 60 x 40 | 2 | VINIL CELTEX FOTOLUMINISCENTE
| PROHIBIDO EL INGRESO |  | 20 X 30 | 4 | VINIL CELTEX
| DETECTOR DE HUMO |  | 20 X 30 | 4 | VINIL CELTEX FOTOLUMINISCENTE
| EQUIPO AUTONOMO |  | 20 X 30 | 1 | VINIL CELTEX FOTOLUMINISCENTE
| PULSADOR DE ALARMA |  | 10 X 15 | 2 | VINIL CELTEX FOTOLUMINISCENTE
| POLITICA |  | 100 X 80 | 2 | VINIL CELTEX
| AVISADOR SONORO |  | 20X30 | 2 | VINIL CELTEX